| 型号 | 洞口尺寸 | 数量（樘） |  |  |  |  |  |  |  | 报价（元） |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 地下室 | 1层 | 2层 | 3层 | 4层 | 5-19层 | 机房层 | 合计 | 单价（元） | 合价（元） |
| FM1621(甲） | 1600*2100 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FM1521(甲） | 1500*2100 | 11 | 5 | 8 | 7 |  |  |  | 31 |  |  |
| FM1021(甲） | 1000*2100 | 14 | 5 | 3 | 4 |  | 15 |  | 41 |  |  |
| FM1821(甲） | 1800*2100 | 5 |  |  | 1 |  |  |  | 6 |  |  |
| FM1221(甲） | 1200*2100 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 15 | 3 | 25 |  |  |
| FM1321(甲） | 1300*2100 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FM0921(甲） | 900*2100 |  |  |  |  | 2 |  |  | 2 |  |  |
| FM0821(甲） | 800*2100 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| FM1521(乙） | 1500*2100 | 12 | 7 | 17 | 13 | 8 |  |  | 57 |  |  |
| FM1021(乙） | 1000*2100 | 4 | 5 | 22 | 11 |  |  |  | 42 |  |  |
| FM1821(乙） | 1800*2100 | 2 | 6 | 2 | 2 |  |  |  | 12 |  |  |
| FM1221(乙） | 1200*2100 | 4 | 13 | 8 | 4 | 2 | 75 | 2 | 108 |  |  |
| FM1321(乙） | 1300*2100 | 2 |  |  |  |  |  |  | 2 |  |  |
| FM1721(乙） | 1700*2100 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FM2021(乙） | 2000*2100 |  | 3 |  |  |  |  |  | 3 |  |  |
| FM1121(乙） | 1100*2100 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FM2121(乙） | 2100*2100 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
| FM2421(乙） | 2400*2100 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
| FM0821(丙） | 800*2100 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 15 | 1 | 21 |  |  |
| FM0621(丙） | 600*2100 |  |  |  |  |  | 150 |  | 150 |  |  |
| FM0521(丙） | 500*2100 |  |  |  |  |  | 15 |  | 15 |  |  |
| 挡烟垂壁 |  |  |  |  |  |  |  |  | 169.43 |  |  |
| 双帘双轨特级防火门 | 7000*4500 | 1 |  |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5200*5500 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4100*5500 |  | 1 |  |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 8550*5050 |  |  | 2 | 2 |  |  |  | 4 |  |  |
|  | 8700*5050 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 5400*4900 |  |  | 1 | 1 |  |  |  | 2 |  |  |
|  | 11400*5050 |  |  | 1 |  |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 4100*4800 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 5100*5050 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
|  | 7900*5050 |  |  |  | 1 |  |  |  | 1 |  |  |
| 总金额（元） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 说 明 | - 本数量以装修图结合原施工图进行统计，与现场可能存在不符，具体施工时应以图纸结合现场尺寸进行确定。 2、挡烟垂壁暂以投标数量汇入，具体材质、位置、数量以业主、设计最终确定为准。 3、防火门饰面按内装材料及颜色要求执行。即：饰面材料酸枝木，木皮厚度60丝；油漆：品牌为大宝与紫金花，油漆工艺底漆2遍，面漆6遍，漆膜厚度60丝，油漆光度5分光。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

其余内容不变，请各投标人注意调整。

滨海国际大酒店有限公司

2018年3月15日