滨海县行政办公中心大楼中央空调改造工程

招标公告

项目编号：BHCGG201809010

\

附件：

第二部分 货物技术参数要求

1.投标人应自行踏勘现场，了解室内外机安装位置和电源点位置等相关情况。

2.投标人所投空调设备还包括【空调内外机连接电线、电缆、铜管等；空调至电源点电缆；管道保温；相关配件、辅材等】，投标人须将上述费用纳入设备综合报价中。

3.所有空调（含辅配件）必须是原厂原装原盒产品，不得有拆机、改装产品。

4. 分歧器材质为紫铜材质，各空调品牌专供。

5. 具体技术参数详见工程量清单、工程编制说明及图纸。

6.主材推荐品牌一览表。

| 序号 | 名称 | 推荐品牌 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 空调系统 | 大金、三菱电机、三菱重工、日立、东芝 |
| 2 | 铜 管 | 中佳、海亮、飞轮 |
| 3 | 保 温 | 福乐斯、世霸龙、杜肯 |
| 4 | 排水管 | 中财、公元、互联 |
| 5 | 信号线 | 玖开、江南、起帆 |
| 6 | 电缆线 | 远东、江南、起帆 |
| 7 | 风 口 | 利方、显隆、天鸿 |
| 8 | 石膏板 | 龙牌、拉法基、可耐福 |
| 9 | 涂 料 | 多乐士、立邦漆、三棵树 |
| 10 | 制冷剂 | - R-410A制冷剂 |

7. 招标人对投标人所投空调的集中控制和管理的要求如下：①可实现对空调设备的远程集中控制、监视、日程设定，远程控制室外机启停、室内机遥控器权限设定、远程能控制室内设置面板上所有参数，并可中控锁定。中控界面可以显示每一台室外机、室内机的运行状态和各项控制参数，既能统一、又能单独控制设定每台内外机的工作状态。②可通过网页、手机、平板、电脑等多平台登录，根据需求随时控制空调设备。③在设备日常运行中，一旦发生故障，设备可自主将故障信息通知到使用方及空调制造商，确保能第一时间应对设备故障。④管理者可以随时查看全部室内、室外机的运行状态，空调耗电量的实时、逐日、逐月、逐年统计及温度趋势，分析空调设定合理性及是否存在误操作，以便达到节能效果。⑤该控制系统须为空调制造商原厂品牌，不允许第三方代工或贴牌产品。

8.投标人投标主材必须从主材推荐表中选择,否则不作为中标候选人推荐。若投标人认为其他品牌的主材产品在品牌知名度、信誉度、质量、性能、技术指标等方面不低于招标人推荐品牌的，必须在答疑截止时间前以书面方式向招标人提出（递交疑问截止时间后提出，招标人将不予受理）并提供相应的证明材料。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。

9.投标人对招标文件第二部分中的货物技术参数条款有异议的必须在答疑截止时间前以书面形式提出或以电子扫描件形式（须加盖单位公章、注明联系人及手机号码）发送电子邮件至电子邮箱280198275@qq.com中（递交疑问截止时间后递交的疑问材料，招标人将不予受理）。招标人认为合理的，将以招标文件答疑方式予以公告。如在答疑截止时间前未提出货物技术参数异议的视同完全认同招标文件所有条款，中标后须按照优于或等同于上述货物技术参数要求供货。请各投标人及时查看本项目的招标答疑文件。

第三部分  评标办法（综合评估法）

一、评标方法与定标原则

评标委员会将对确定为实质性响应招标文件要求的投标文件进行评价和比较，评标采用综合评估法确定中标候选人。推荐1名中标候选人。

二、评标标准

1、初步评审标准

1.1资格性评审标准：依据法律法规和招标文件的规定，对投标文件中的资格证明文件、品牌、投标保证金等进行审查，以确定投标人是否具备投标资格。

评标委员会负责同档次品牌的认定，对品牌认定有异议的评标委员会成员可以以书面方式阐述其不同意见和理由。评标委员会应当对此作出书面说明并记录在案。如评标委员会成员拒绝在评标报告上签字且不陈述其不同意见和理由的，视为同意评标结论。评标委员会负责人按照少数服从多数的原则进行认定。投标人所投产品品牌若低于同档次品牌，资格审查将不予以通过。

注：资格性评审合格的投标人方可进行下一阶段评审。

1.2符合性评审标准：依据招标文件的规定，从投标文件的有效性、完整性和对招标文件的响应程度进行审查，以确定是否对招标文件的实质性要求作出响应。

注：审查标准主要有投标文件签字盖章、投标文件的组成、投标文件及报价唯一、工期、质量、响应情况等方面。符合性评审不通过的将不作中标候选人推荐。

1.3商务性评审

对符合性和技术性审查合格的投标文件进行商务审查和排序。评审应当遵循：报价表中的投标报价大小写不一致的，以大写为准；当单价和数量的乘积与合价不一致时，以单价为准，除非评标委员会认为单价有明显小数点错误，此时应以标出的合价为准，并修改单价；合价累计数与总价不一致时，修改总价。以修正后的投标报价作为评标价格，投标人拒绝修正的视为自动放弃投标。投标单位报价（如有修正，以修正后的评标价格为准，下同。）高于招标人设定的最高限价的作废标处理，等于或低于最高限价的作有效报价。未通过商务性评审的投标人不得推荐为中标候选人。

2、综合评分分值构成与评分标准

| 条款号 | 评审标准 |
| --- | --- |
| 分值构成 (100分) | 投标报价：30分 |
|  | 技术响应：33分 |
|  | 商务响应：1分 |
|  | 售后服务：9分 |
|  | 原有空调拆除方案：2分 |
|  | 新装空调安装及调试方案：14分 |
|  | 投标产品获奖情况：2分 |
|  | 先进性：4分 |
|  | 业绩：5分 |

| 序号 | 条款号 | 评审因素 | 评审标准 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 投标报价 （30分） | 有效报价与评标基准价 | 1、有效投标报价是指资格审查合格的、不超过最高限价的报价； 2、评标基准价=有效投标报价中的最低投标报价； 3、投标人的报价得分=(评标基准价/投标报价)×30分（计算结果保留2位小数，第三位四舍五入）。 |
| 2 | 技术响应（33分） | 室外压缩机性能 （10分） | 所投产品额定制冷、制热量满足图纸设计参数要求的或正偏差＜5%的得3分；5%≤正偏差≤10%的得2分；正偏差＞10%的得1.5分；负偏差＜5%的每偏差1%扣0.2分；负偏差＞5%的作无效标书处理。(3分) （以加盖制造商公章的相关证明文件为准）。 |
|  |  |  | 依据投标产品压缩机的综合先进性能，由评委斟酌打分，分值区间2.1-3分。（3分）（以加盖制造商公章的相关证明文件为准） |
|  |  |  | 以投标产品室外机单机模块12HP-16 HP为例，IPLV值得分区间为：（2.8分-4分） (4分)（以中国能效标识网站公布信息并加盖制造商公章为准）。 |
|  |  | 配置的合理性 （23分） | 具备智能除霜、后备、交替运行、自检功能，每具备一项得1分，最多得4分。(4分)（以提供的制造商产品样本且相应部分加盖制造商公章为准） |
|  |  |  | 节能要求：所投多联机有中国节能产品认证证书得1分，无不得分。（l分）（以提供证书的复印件加盖制造商公章为准） |
|  |  |  | 为了克服全球气候变暖的恶劣环境，要求空调系统在制冷时的能力更强，在室外气温度45度时制冷量的衰减进行打分，分值区间1-2分。 (2分)（以加盖制造商公章的样本为准） |
|  |  |  | 评委根据投标人所投多联机品牌知名度、市场占有率、能效情况等进行综合评审2.1分-3分，本项最高得3分。(3分) |
|  |  |  | 所投产品室外机出风静压：得分区间为（2.8分-4分）(满分4分)（以提供的制造商产品样本且相应部分加盖制造商公章为准） 注：室外机出风静压值越高得分越高。 |
|  |  |  | 室外机的换热器采用具有耐腐蚀能力高效换热翅片得分区间（1.4分—2分）满分2分（以提供的制造商产品样本且相应部分加盖制造商公章为准） 注：寿命越长得分越高。 |
|  |  |  | 投标产品制热性能评价：以最大系统冷媒管管长200米为例，衰减值得分区间（3.5分-5分）满分5分（以提供的制造商产品样本且相应部分加盖制造商公章为准） 注：衰减最小者得分最高。 |
|  |  |  | 多联机设备制造商具有质量管理体系认证、环境管理体系认证及职业健康与安全认证的得2分，每缺1项扣1分，最低得0分。(2分)（以提供证书的复印件加盖制造商公章为准） |
| 3 | 商务响应（1分） | 付款方式、交货期或交付使用期（1)分 | 响应招标文件要求的得1分，不响应的作无效标书处理。 |
| 4 | 售后服务（9分） | 售后服务内容（1）分 | 投标人质保期满后继续承诺不少于10年免费定期采用专用工具对设备进行检测，并提供空调系统故障状况报告及使用状态报告给用户的得1分； |
|  |  | 售后维保机构（1）分 | 投标人在盐城或淮安或连云港有维修机构并提供授权委托书、维修机构营业执照、具有3名及以上维修人员（提供相关上岗证或资格证书）的得1分（以提供的授权委托书原件、维保机构营业执照原件或加盖公章的复印件和相关上岗证或资质证书原件或加盖公章的复印件为准） |
|  |  | 售后服务响应时间及方式（1）分 | 投标人须具备完整的售后服务体系、具有快速响应维护能力，出现故障承诺2小时内到达且保证12小时内解决故障的得1分，否则作无效标书处理；此项承诺须在合同中予以约定，未在承诺时间内排除故障、恢复使用功能的，每违约一次（无任何免责因素），扣除5%的质保金。 |
|  |  | 对使用方人员的培训计划（2）分 | 承包人应具备先进的培训设施，对发包人的技术人员、操作人员和维护人员进行实际操作培训，并免费提供空调使用和维护培训，使受培训人员至少达到以下水平：掌握空调系统的一般运行原理、使用方法、紧急救援及日常维护等常用技能。由评委酌情评审1-2分。 |
|  |  | 免费质保期（4分） | 免费质保期不得少于2年，否则作无效标处理，免费质保期2年的得2分，每增加1年加l分，最高得4分。 |
| 5 | 原有空调拆除方案（2分） | 原有空调拆除方案 | 原有空调拆除施工方案、安全保证措施、物品保护措施；（1.5-2分） |
| 6 | 新装空调安装及调试方案（14分） | 总体概述 | 安装及调试方案总体设想、方案针对性及施工段划分；（1.5-2分） |
|  |  | 安装进度计划和各阶段进度的保证措施 | 安装进度计划和各阶段进度的保证措施；（1.5-2分） |
|  |  | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施 | 各分部分项工程的施工方案及质量保证措施；（1.5-2分） |
|  |  | 安全文明施工及环境保护措施 | 安全文明施工及环境保护措施；（1.5-2分） |
|  |  | 项目组成员的人员配备、素质及管理经验 | 项目组成员的人员配备、素质及管理经验；（0.6-1分） |
|  |  | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案 | 关键施工技术、工艺及工程项目实施的重点、难点和解决方案；（1.5-2分） |
|  |  | 主要安装辅材与投标设备的匹配性 | 主要安装辅材与投标设备的匹配性及对于安装辅材的描述。（2.1-3分） |
| 7 | 投标产品获奖情况（2分） | 投标产品的品牌或其制造商拥有近三年国务院行政主管部门或省级（自治区、直辖市）政府颁发的质量金奖，得2分。（以提供所获质量金奖的复印件加盖制造商公章为准，若提供材料存在虚假因素，一经查实，做废标处理）。 |  |
| 8 | 先进性 (4分） | 1、投标产品能同时实现对空调设备的远程集中控制、监视、日程设定，远程控制室外机启停、室内机遥控器权限设定、远程能控制室内设置面板上所有参数，并可中控锁定。中控界面可以显示每一台室外机、室内机的运行状态和各项控制参数，既能统一、又能单独控制设定每台内外机的工作状态，得2分，无上述功能不得分；(2分)。注：（1）提供制造商产品样本加盖制造商公章，如产品样本不能体现上述功能的，则须同时提供具备上述功能的承诺函加盖制造商公章和制造商产品样本加盖制造商公章。（2）如承诺具备上述功能，但项目实施时不能实现上述功能，则从合同价款中扣除人民币50万元。 2、空调耗电量能够实时、逐日、逐月、逐年统计，得2分，不具备上述功能不得分；(2分)。注：（1）提供制造商产品样本加盖制造商公章，如产品样本不能体现上述功能的，则须同时提供具备上述功能的承诺函加盖制造商公章和制造商产品样本加盖制造商公章。（2）如承诺具备上述功能，但项目实施时不能实现上述功能，则从合同价款中扣除人民币50万元。 |  |
| 9 | 业绩 (5分） | 投标单位自2010年1月（时间以合同签订时间为准）以来承担过所投品牌多联机空调项目单项合同额500万元及以上的，每提供一个得1分，最高得5分。 说明：1、有关业绩证明材料，投标人必须同时提供施工合同、竣工验收证明原件，缺一不可；业绩的核定以提供的施工合同、竣工验收证明原件为准。 2、提供的业绩材料必须清晰反映工程项目、合同价款、时间、所投品牌需要明确的内容，没有明确、缺项、含糊不清的不予计分。3、与业绩有关的证明材料均需完整清晰，未按要求提供原件的，作无效标书处理。 |  |

注：1、评分标准中要求提供打分证明材料的必须开标前随投标文件一次性递交完整，评标过程再添加的无效。

2、评分标准中设区间得分项的，其得分均包括区间两端值，以0.1分为一个记分单元。投标人的总得分为所有评委评审该单位总得分的平均值。